## Лист1
Вкладыш к паспорту №2465-702 – 34.11 ПС
Обозначение конвекторов | Номинальный. тепловой поток Qну, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг | Оценочная мощность при расходе приточного воздуха 400 м³/ч
|  | высота | глубина | длина L
КПК 34.11.060 | 0.244 | 110 | 342 | 602 | 7.8 | 0.66418
КПК 34.11.070 | 0.316 | 110 | 342 | 702 | 9 | 0.86017
КПК 34.11.080 | 0.393 | 110 | 342 | 802 | 10.1 | 1.0698
КПК 34.11.090 | 0.464 | 110 | 342 | 902 | 11.2 | 1.263
КПК 34.11.100 | 0.536 | 110 | 342 | 1002 | 12.4 | 1.459
КПК 34.11.110 | 0.613 | 110 | 342 | 1102 | 13.5 | 1.6686
КПК 34.11.120 | 0.684 | 110 | 342 | 1202 | 14.7 | 1.8619
КПК 34.11.130 | 0.756 | 110 | 342 | 1302 | 15.8 | 2.0579
КПК 34.11.140 | 0.833 | 110 | 342 | 1402 | 17.2 | 2.2675
КПК 34.11.150 | 0.904 | 110 | 342 | 1502 | 18.3 | 2.4607
КПК 34.11.160 | 0.975 | 110 | 342 | 1602 | 19.5 | 2.654
КПК 34.11.170 | 1.052 | 110 | 342 | 1702 | 20.6 | 2.8636
КПК 34.11.180 | 1.124 | 110 | 342 | 1802 | 21.8 | 3.0596
КПК 34.11.190 | 1.195 | 110 | 342 | 1902 | 23.2 | 3.2529
КПК 34.11.200 | 1.272 | 110 | 342 | 2002 | 24.3 | 3.4624
КПК 34.11.210 | 1.344 | 110 | 342 | 2102 | 25.5 | 3.6584
КПК 34.11.220 | 1.415 | 110 | 342 | 2202 | 26.6 | 3.8517
КПК 34.11.230 | 1.492 | 110 | 342 | 2302 | 27.7 | 4.0613
КПК 34.11.240 | 1.564 | 110 | 342 | 2402 | 28.9 | 4.2573
КПК 34.11.250 | 1.635 | 110 | 342 | 2502 | 30 | 4.4506
КПК 34.11.260 | 1.712 | 110 | 342 | 2602 | 31.1 | 4.6602
КПК 34.11.270 | 1.783 | 110 | 342 | 2702 | 32.3 | 4.8534
КПК 34.11.280 | 1.855 | 110 | 342 | 2802 | 33.4 | 5.0494
КПК 34.11.290 | 1.932 | 110 | 342 | 2902 | 34.6 | 5.259
КПК 34.11.300 | 2.003 | 110 | 342 | 3002 | 35.7 | 5.4523
КПК 34.11.510 | 3.347 | 110 | 342 | 5102 | 61.1 | 9.1107

## Лист2
2.7221